## СИ_Справочник
Справочник СИ — калибровочные коэффициенты и погрешности
Напорные трубки (измерение динамического давления потока)
Модель / зав. номер | Коэфф. K_тр | Погрешн. K_тр, % | Примечание
НИИОГАЗ 1001 | 0.543 | 1.83 | Прямой канал, калибр. 2024
НИИОГАЗ 1002 | 0.538 | 1.94 | Прямой канал, калибр. 2024
НИИОГАЗ 1003 | 0.521 | 2.55 | Прямой канал, калибр. 2024
ПИТО 2001 | 0.993 | 1.63 | Трубка Пито, калибр. 2024
Прочие СИ — относительные погрешности
Группа | Модель | δ, % | Диапазон
Давление атм. | Метеоскоп-М | 0.14 | 84–106 кПа
Давление динамич. | ДМЦ-01М | 1.5 | до 2000 Па
Температура | ТК-5.06 | 2 | −30…+250 °C
Температура | Полар Ex-T | 2 | −20…+800 °C
Разрежение | ВП-63 | 1.5 | 0–100 кПа
Влажность отн. | ТК-5.06 | 3 | 20–95 %
Ротаметр | Аппарат РО-6 | 1 | 0.5–25 л/мин
Весы | GH-252 | 0.0001 | разреш. 0.1 мг
Цветовая легенда
Жёлтое — вводится вручную с планшета / журнала отбора
Зелёное — справочный коэффициент (неизменяемый)
Оранжевое — промежуточный расчёт
Ярко-зелёное — итоговый результат для протокола

## Данные_отбора
Данные отбора проб — ИЗАВ 0001, труба сушильной печи №1
Объект | АО «Пример Инжиниринг» — демо-данные для портфолио
Место отбора | ИЗАВ 0001 · Труба сушильной печи №1 · круглый газоход
Дата / время отбора | 20.04.2026 09:42–10:18 | Пробы | 0001пв – 0006пв
Геометрия газохода (вводится на месте, с планшета)
Диаметр газохода d, м | 0.25
Эквивалентный диаметр De, м | 0.25
Площадь сечения S, м² (=π·De²/4)
Длина прямолинейного участка L, м | 3.2
Толщина стенки b, м | 0.005
Условия окружающей среды
Атмосферное давление Б, мм рт.ст. | 745
Температура в точке отбора t_р, °C | 12
Относит. влажность воздуха, % | 52
Разрежение у ротаметра P_р, кПа | -10
Параметры газопылевого потока (с приборов в точке отбора)
СИ напорной трубки | НИИОГАЗ 1001
Динамическое давление P_д, Па | 108.3
Статическое давление P_ст, Па | 66.1
Температура газа t_г, °C | 52.3
Относительная влажность потока, % | 6.2
Данные отбора пыли (патрон АФА, сепаратор)
Диаметр носика d_н, мм | 6.15
Время отбора τ, мин | 10
Масса патрона до, m₀, г | 7.4986
Масса патрона после, m₁, г | 7.5037
Скорость отбора по ротаметру W_р, л/мин | 17
Концентрации газов (газоанализатор, канал «Низкие»)
CO, мг/м³ | 125
NOx, мг/м³ | 82
NO, мг/м³ | 56
NO₂, мг/м³ | 26
SO₂, мг/м³ | 68
Исполнители
Пробоотборщик | инженер-лаборант (подпись)
Аналитик | инженер-химик (подпись)

## Расчёт
Расчёт параметров газопылевого потока и массового выброса
1. Калибровочные коэффициенты (подтянуты из справочника по модели СИ)
Модель напорной трубки
K_тр (коэфф. трубки)
δK_тр, %
2. Исходные данные (ссылки на лист «Данные_отбора»)
P_д — динамическое давление, Па
P_ст — статическое давление, Па
t_г — температура газа, °C
Б — атм. давление, мм рт.ст.
S — площадь сечения, м²
τ — время отбора, мин
Δm — масса отобр. пыли, г
W_р — расход по ротаметру, л/мин
t_р — температура у ротаметра, °C
P_р — разрежение у ротаметра, кПа
3. Основные расчёты
Плотность газа при р.у. ρ_р, кг/м³
Скорость газа W, м/с =K_тр·√(2·P_д/ρ_р)
Объёмный расход при р.у. Q_р, м³/с =S·W
Объёмный расход при н.у. Q_нy, м³/с
Объём отобранного газа V_ну, дм³
Концентрация пыли Z, мг/м³ =Δm·10⁶/V_ну
Массовый выброс пыли Ф, г/с =Z·Q_нy/1000
4. Расчёт расширенной неопределённости (P = 0.95)
δP_д (ДМЦ-01М), %
δt_г (ТК-5.06), %
δБ (Метеоскоп-М), %
δP_р (ВП-63), %
δt_р (ТК-5.06), %
δm (весы GH-252), %
δротаметр, %
δτ (СОС-пр), %
δW (скорость), %
δQ_р, %
δQ_нy, %
δZ (концентрация пыли), %
ΔP_д, Па =P_д · δP_д/100
ΔW, м/с
ΔQ_р, м³/с
ΔQ_нy, м³/с
ΔZ, мг/м³

## Итог_в_протокол
Результаты измерений — готовы к переносу в протокол
Протокол |  | № 001(ПВ)-26 демо от 20.04.2026
Заказчик |  | АО «Пример Инжиниринг» (демо)
Объект |  | ИЗАВ 0001, труба сушильной печи №1
Договор |  | № 01/DEMO/2026 от 01.03.2026
Акт отбора |  | № 001(ПВ)-26 от 20.04.2026
Пробы |  | 0001пв — 0006пв
Таблица №1 — Результаты определяемых показателей
№ | Определяемый показатель | Ед. изм. | № пробы | Результат ± Δ (P=0.95) | Методика
1 | Атмосферное давление | кПа | 0001пв |  | Метеоскоп-М · ТУ 4311-001-70203816-07
2 | Температура потока | °C | 0002пв |  | ТК-5.06 · ГОСТ 17.2.4.07-90
3 | Разрежение в газоходе | кПа | 0003пв |  | ДМЦ-01М · ГОСТ 17.2.4.07-90
4 | Скорость потока | м/с | 0004пв |  | ДМЦ-01М · ГОСТ 17.2.4.06-90
5 | Объёмный расход (р.у.) | м³/с | 0005пв |  | Расчёт по ГОСТ 17.2.4.06-90
| Объёмный расход (н.у.) | м³/с |  |  | Расчёт, приведено к н.у.
6 | Запылённость (взвешенные частицы) | мг/м³ | 0006пв |  | ГОСТ 33007-2014 · гравиметрия
| Массовый выброс пыли | г/с | расчёт |  | Расчёт по ГОСТ 33007-2014
7 | Массовая концентрация CO | мг/м³ | 0001пв |  | Полар Универсал Ex-T
8 | Массовая концентрация NOx (в пересчёте на NO₂) | мг/м³ | 0002пв |  | Полар Универсал Ex-T
9 | Массовая концентрация NO | мг/м³ | 0003пв |  | Полар Универсал Ex-T
10 | Массовая концентрация NO₂ | мг/м³ | 0004пв |  | Полар Универсал Ex-T
11 | Массовая концентрация SO₂ | мг/м³ | 0005пв |  | Полар Универсал Ex-T
Примечание: все значения в столбце «Результат ± Δ» рассчитаны листом «Расчёт». Измените любой вход на листе «Данные_отбора» — все результаты пересчитаются автоматически.